Pabianice dnia 2007.

7020-

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający :   Gmina Pabianice

Wójt Gminy Pabianice

ul. Torowa 21

kod 95-200 Pabianice

tel. 213 9660 fax  213 9660

e-mail :kierownik.r@pabianice.gmina.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony  powyżej 60 000 euro

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U  Nr.19 poz. 177 z

późn. zm )

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami  we wsi Kudrowice od nr 39 do nr 75.

Sieć wodociągową projektuje się z rur wodociągowych o średnicy 160x6,2 mm PVC PN-10 łączonych na uszczelki gumowe. Rury wodociągowe należy układać w gotowym wykopie wąsko przestrzennym o ścianach umocnionych , na podsypce z piasku o grubości warstwy 0,1 m i zasypywać piaskiem do wysokości 0,2 m ponad wierzch rury.

Na sieci wodociągowej projektuje się nadziemne hydranty p.poż o średnicy 80mm – 10 kpl.     Po wykonaniu należy przeprowadzić próbę szczelności ciśnienia i wykonać dezynfekcję sieci. Ogólna długość przebudowanego wodociągu wynosi L = 1255,2 m.

Ogólna długość przebudowanych przyłączy wynosi L = 377,8 m ., - 25 szt.

W pasie ulicznym występują uzbrojenia : istniejąca sieć wodociągowa do przebudowy , sieć telekomunikacyjna podziemna i napowietrzna.. Przejścia pod jezdnią wykonać przeciskiem z rury stalowej o średnicy 80 mm dla przyłączy .

Po wykonaniu wodociągu należy odtworzyć nawierzchnię pobocza drogi i dokonać zagęszczenia gruntu. Is = 0,98.

Sieć jest  związana z budownictwem mieszkaniowym.    Wykonawca powinien  posiadać projekt organizacji ruchu .

.

Szczegółowy zakres robót zawiera ; przedmiar robót i dokumentacja projektowa

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferta musi obejmować całość

zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

4. Termin realizacji zamówienia

wymagany  termin wykonania zamówienia:  do  31 sierpnia  2007 roku

5. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie

O zamówienie mogą  ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują  potencjałem  technicznym   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c)	znajdują się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)	nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy  Prawo zamówień publicznych / Dz.U nr 19 poz 177 z dnia 9 lutego 2004 r /

e)        udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robot.

6.   Dokumenty bezwzględnie wymagane wraz z ofertą w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę-  brak któregokolwiek z poniższych dokumentów , lub złożenie w formie niewłaściwej spowoduje  wykluczenie wykonawcy z postępowania

a)	wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

b)	 aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

c)         wykaz wykonanych w okresie ostatnich  trzech lat robót budowlanych , w tym co najmniej jedna robota budowlana  podobna jak w przedmiocie zamówienia   potwierdzona przez Zamawiającego – wykonany 1 km  przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami .  Podać należy : rodzaj zamówienia , zakres , wartość , oraz adresy poprzednich zamawiających.

d)        inne dokumenty wymagane bezwzględnie

- kosztorys ofertowy –cena jest iloczynem ceny jednostkowej dla poszczególnych

elementów robót i ilości jednostek obmiarowych tych elementów . Cena oferty jest

sumą wartości elementów robót. Wypełniać wszystkie pozycje w kosztorysie ofertowym.

- oświadczenie według art. 24ust.1 ust.  prawo zamówień publicznych /załącznik nr.1/

.

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia

-  stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.

88, lub błędy w obliczeniu ceny

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

7. Tryb udzielania wyjaśnień

Każdy wykonawca  ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Urzędu Gminy  faksem: 213-9660.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim dostawcom lub wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia,

chyba że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6  dni przed upływem terminu otwarcia ofert.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:

Kierownik Referatu  Ryszard Iwaśków  tel. 215 2669

8. wymagania dotyczące wadium

Ustala się wadium w wysokości:  8 000 zł., słownie: dziesięć  tysięcy złotych

Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:

-w pieniądzu – przelewem  / Pekao SA I  O/ Pabianice 96 1240 3044 1111 0000 2955 5066

w terminie zapewniającym spłynięcie środków na ww. konto przed otwarciem ofert   lub ;

-w poręczeniach oraz gwarancjach bankowych,

-w gwarancjach ubezpieczeniowych,

które  w formie oryginału dołączyć do oferty.

9. termin związania ofertą

Wykonawca jest  związany ofertą 30 dni to jest do 14.06.2007 r.

10. Opis przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim i przekazana pisemnie.

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych

do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. .

Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

Oferty składa się w jednym egzemplarzu. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w  siedzibie zamawiającego : Urząd Gminy Pabianice ul. Torowa 21 , kod 95-200 Pabianice .

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

siedziby zamawiającego oraz oznakowane następująco: ,, Przebudowa wodociągu w Kurowicach”   i opatrzone nazwą i dokładnym adresem  wykonawcy.

11. Termin i miejsce składania  i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia 15.05.2007 r. do  godz. 10.00  w:  siedzibie zamawiającego Pabianice ul. Torowa 21 – w sekretariacie

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.05.2007.r.  o godz. 12.00 w pokoju nr. 31 w

siedzibie zamawiającego

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający podaje kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a następnie , nazwę i siedzibę oferenta, którego oferta jest otwierana, cenę, a także zawarte w ofercie: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności .

12. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie w PLN, z wyodrębnieniem podatku VAT zgodnie z kosztorysem ofertowym. Kosztorys ofertowy musi uwzględniać wszystkie dane wyszczególnione w wierszach i kolumnach ,, przedmiaru robót" stanowiącego  załącznik do SIWZ .

13 Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

-----------------------------------------------------------------------

|Lp.| Nazwa kryterium                            Waga         Sposób

punktowania

-----------------------------------------------------------------------

1.  Cena                                     100%        Wp

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Wp = C min /  C ofert. * 100 pkt

C min - cena w złotych najtańszej oferty       C ofert - cena w złotych badanej oferty

.

14. Wybór oferty

a)	Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę

najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

b)	Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego.

Ogłoszenie będzie również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pabianice.

Niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy wykonawcy

c)	Wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu

podpisania umowy.

15. Warunki umowy

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym oferentem, stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego , za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,3% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

16. Protesty, odwołania i skargi

Zgodnie z art. 180 ustawy prawo zamówień publicznych  wobec czynności podjętych przez

zamawiającego w toku postępowania, wykonawca może złożyć pisemnie umotywowany

protest do zamawiającego. Protest można wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym

oferent powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę

do jego wniesienia. Odrzuca się protesty wniesione po terminie.

Zamawiający rozpatruje protest najpóźniej w ciągu pięciu  dni od jego wniesienia.

W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność.

Brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym ustawowo terminie poczytuje się za jego

oddalenie. Od rozstrzygnięcia protestu lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku

rozpatrzenia w terminie, oferentowi przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  w terminie pięciu dni od dnia doręczenia

rozstrzygnięcia protestu  lub  upływu  terminu do rozstrzygnięcia protestu .

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji:

- Oferta wykonania zamówienia publicznych

- Oświadczenie według art.24 ust.1 ust. Prawo Zamówień Publicznych  /załącznik nr1/

- Kosztorys  nakładczy zamówienia

4.   Projekt umowy  / do akceptacji/

5.   Wykaz /załącznik nr.2/

6.   Dokumentacja projektowa

7.   Specyfikacja techniczna

Cena specyfikacji z załącznikami     50 zł.

Sporządził:                                                                                      Zatwierdził:

: