PROJEKTOWANIE I NADZÓR

JAN WOŹNIAK

95-200 Pabianice, ul. Smugowa 18, m.26

042 226 52 59, 501 364 084

| Faza opracowania | #### PROJEKT WYKONAWCZY |
| --- | --- |
| Nazwa zamierzenia inwestycyjnego | KANALIZACJA SANITARNA W UL. STADIONOWEJ |
| Adres inwestycji | Piątkowisko, gm. Pabianice, ul. Stadionowa numery ewid. działek 609/190, 609/191, 609/194 |
| Nazwa obiektu | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UL. STADIONOWEJ |
| Branża | # DROGOWA |
| Grupa robót | # GRUPA ROBÓT CPV 451 |
| Inwestor | # Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach, ul. Torowa 21 |

| Opracował: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Nr upr. | Specjalność | Data | Podpis |
| technik Roman Tyrlik | 326/88/WŁ | Drogi i mosty kołowe | 12.2006 |  |

Pabianice, grudzień 2006 r.

|  |  |  | Nr str. |
| --- | --- | --- | --- |
| SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: |  |  | 2 |
| I. | ### OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Stan istniejący 3. Rozwiązania projektowe |  | 3 3 3 3 |
| II. | ##### ZAŁĄCZNIKI |  |  |
|  | ##### 1. Oświadczenie projektanta |  | 4 |
|  | ##### 2. Zaświadczenie z Ł.O.I.I.B. |  | 5 |
|  | ##### 3. Upraenienia budowlane |  | 6 - 7 |
| III. | ##### CZĘŚĆ GRAFICZNA |  |  |
|  | Spis rysunków : | ##### Skala | Nr rys. |
|  | ##### Projekt zagospodarowanie terenu | 1:500 | 1 |
|  | # Profil niwelety ulicy | 1:100/1000 | 2 |
|  | # Profil niwelety ulicy | 1:100/1000 | 3 |
|  | # Przekrój poprzeczny ulicy | 1:50 | 4 |

I.  OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- projekt kanalizacji sanitarnej

- ustalenia z inwestorem

2.STAN ISTNIEJACY

Ulica obecnie o zmiennej szerokości 4.0 – 5.0 m. Nawierzchnia na części ziemna

Na części utwardzona tłuczniem , żużlem , odpadami bitumicznymi.

Niweleta ulicy nieregularna, bez wykształconych spadków poprzecznych.

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Wykopy po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej  zasypać piaskiem z zagęszczeniem warstwami po 30 cm. Piasek użyty do zasypania powinien posiadać wilgotność optymalną oraz odpowiadać warunkom dla piasków używanych do nawierzchni drogowych BN-87/6774-04.

Wierzch zasypki  po zagęszczeniu znajdować się powinien 35 cm poniżej projektowanej niwelety docelowej ulicy.

Należy również wykonać korytowanie pod warstwy konstrukcyjne do tego samego poziomu co zasypka wykopu po kanalizacji.

Niweleta docelowa ulicy opracowana została na etapie wykonywania projektu odtworzenia nawierzchni ulicy. Spadek poprzeczny dwustronny.

Warstwy konstrukcyjne dla wykonywanego odtworzenia zaprojektowano dla  kategorii ruchu kr1 w oparciu o rozporządzenie M.T.i G.W. z dn. 2 marca 1999 r.

Zagęścić zasypkę wykopu do wskaźnika = 1.00, po wykonaniu zagęszczenia wykopów wykonać badania zagęszczenia zasypki minimum w 12 punktach zgodnie ze wskazaniami inspektora nadzoru.

W pasie jezdni wykonać podbudowę z tłucznia gr.8 + 4 cm ( po zagęszczeniu ) zagęszczonego mechanicznie na warstwie odsączającej gr.15 cm.

Kruszywa użyte do wykonania zasypek i podbudów powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

Sprzęt użyty do wykonania robót powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru atesty na materiały, które będą użyte do budowy. Materiały użyte do robót bez akceptacji inspektora nadzoru wykonawca wbuduje na własne ryzyko, licząc się z możliwością ich odrzucenia.

OPRACOWAŁ

Roman Tyrlik

Pabianice, dnia 01.12.2006 r.

# OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany technik Roman Tyrlik, oświadczam, że

„Projekt wykonawczy – odtworzenie nawierzchni ulicy Stadionowej we wsi Piątkowisko” sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Upr. nr 326/88/WŁ

....................................................... ...........................................................

/podpis i nr uprawnień/