Pabianice dnia 2008.03. 19

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Zamawiający : Wójt  Gminy Pabianice

Urząd Gminy Pabianice

ul. Torowa 21

kod 95-200 Pabianice

tel. 215 96 60 fax  215 96 60

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo – modernizacyjnych wejścia i szatni, kuchni oraz pomieszczeń magazynowych w obiekcie Domu Ludowego w Bychlewie (Bychlew 107b).  Prace mają dotyczyć:

- Wejścia i szatni:

- wykonanie wejścia do szatni z zewnątrz

- przygotowanie podłoża i ułożenia posadzki z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowy

- montaż sufitu podwieszanego systemowego (wg technologii firmy „Armstrong”)

- wymiana instalacji oświetlenia na oprawy montowane w suficie podwieszanym

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem

- Kuchni:

- przygotowanie podłoża i ułożenie posadzki z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowy

- montaż  hermetycznych opraw swietlówkowych z tworzyw sztucznych

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem (montaż urządzeń elektrycznych w tablicy głównej TRG i TBR kuchni)

- Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchennych w oparciu o 2 wentylatory osiowe o wydajności ok. 700 m3/h każdy.

- Pomieszczeń magazynowych:

- przygotowanie podłoża i ułożenie wykładzin z tworzyw sztucznych PCW

- montaż drzwi wewnętrznych PCW pełnych

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania

i odbioru robót.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Opis przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych

do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie w PLN, z wyodrębnieniem podatku VAT. .

Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te

ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązania. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w  siedzibie zamawiającego :

Urząd Gminy Pabianice

ul. Torowa 21

kod 95-200 Pabianice

e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

siedziby zamawiającego

oraz oznakowane następująco: „Remont Domu Ludowego w Bychlewie”

i opatrzone nazwą i dokładnym adresem oferenta.

4. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie

O zamówienie mogą  ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a)	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz  potencjał  techniczny  a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c)	znajdują się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)	nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1  ustawy  Prawo Zamówień Publicznych / Dz.U nr 19 poz 177 z dnia 9 lutego 2004 r /

5.   Dokumenty bezwzględnie wymagane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę-  brak któregokolwiek z poniższych dokumentów , lub złożenie w formie niewłaściwej spowoduje odrzucenie oferty.

a)	wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

b)       aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

c)        inne dokumenty wymagane bezwzględnie

- kosztorys ofertowy –cena jest iloczynem ceny jednostkowej dla poszczególnych

elementów robót i ilości jednostek obmiarowych tych elementów . Cena oferty jest

sumą wartości elementów robót. Wypełniać wszystkie pozycje w kosztorysie ofertowym.

- -oświadczenie według art. 24ust.1 ust.  prawo zamówień publicznych

- w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom  należy  wskazać ich w

ofercie.

6. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej

- umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie

8. Zamawiający odrzuca ofertę, która:

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.

88, lub błędy w obliczeniu ceny

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

9. Termin realizacji zamówienia

wymagany termin wykonania zamówienia:  do  31 lipca  2008r.

10. Warunki umowy

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym oferentem, stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego , za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,3% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

11. Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

-----------------------------------------------------------------------

|Lp.| Nazwa kryterium                            Waga         Sposób

punktowania

-----------------------------------------------------------------------

1  Cena                                     100 %    ---------

# Oferta z najniższą ceną będzie ofertą najkorzystniejszą.

12. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 27.05.2008 do godz. 11.00

w siedzibie zamawiającego Pabianice ul. Torowa 21 – w sekretariacie

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

13. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30ni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 26.06.2008

14. Tryb udzielania wyjaśnień

Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Urzędu Gminy

faksem:  042 213-96-60.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim dostawcom lub wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia,

chyba że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6  dni przed upływem terminu otwarcia ofert.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:

Marcin Wieczorek  042 213-96-60 .

15. Otwarcie ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu    27 maja  2008 r.  o godz. 11.30 w pokoju nr. 31

w siedzibie zamawiającego.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający podaje kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a następnie , nazwę i siedzibę oferenta, którego oferta jest otwierana, cenę, a także zawarte w ofercie: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności .

16. Zamówienie uzupełniające

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6   ustawy prawo zamówień publicznych.

17. Protesty, odwołania i skargi

Zgodnie z art. 180 ustawy prawo zamówień publicznych  wobec czynności podjętych przez

zamawiającego w toku postępowania, oferent może złożyć pisemnie umotywowany

protest do zamawiającego. Protest można wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym

oferent powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę

do jego wniesienia. Odrzuca się protesty wniesione po terminie.

Zamawiający rozpatruje protest najpóźniej w ciągu pięciu  dni od jego wniesienia.

W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność.

Brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym ustawowo terminie poczytuje się za jego

oddalenie. Od rozstrzygnięcia protestu lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku

rozpatrzenia w terminie, oferentowi przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  w terminie pięciu dni od dnia doręczenia

rozstrzygnięcia protestu  lub  upływu  terminu do rozstrzygnięcia protestu .

18. Tryb ogłoszenia wyników przetargu

a)	Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę

najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

b)	Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego.

Niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy oferenci.

c)	Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu

podpisania umowy.

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji:

- Oferta wykonania zamówienia publicznych

- Oświadczenie według art.24 ust.1 ust. Prawo Zamówień Publicznych

- Kosztorys ofertowy zamówienia

4.   Projekt umowy  / do akceptacji/

Sporządził:                                                                                                  Zatwierdził:

Marcin Wieczorek