# Załącznik nr.3

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Wstęp :

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące sporządzania i opracowania dokumentacji projektowej  dla zadania:

budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Bychlew i Jadwinin.

2. Dokumentacja projektowa

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny spełniać jednocześnie wymagania określone w:

(1) Ustawie Prawo budowlane, w tym art. 34 ust. 2 i 3

(2) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

(3) Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(4) Ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzeniu Min. Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

i zawierać w szczególności:

2.1. Projekt budowlany

Projekty budowlane należy opracować w 5 egz. dla każdego obiektu lub typu obiektów (branży). Wersja elektroniczna ww. opracowań na płycie CD – 2 szt.

W szczególności należy opracować projekty w następujących branżach :

-Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniami odgałęzień dla przyłączy do granic

nieruchomości przyległych,

- Projekt odtworzenia nawierzchni drogi,

- Projekt organizacji ruchu,

- Projekt odwodnienia terenu,

- Projekty niezbędnej przebudowy wszystkich sieci infrastruktury technicznej związanej z

funkcjonowaniem dróg (kolizje),

- Inne projekty branżowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji

- Uzgodnione i zatwierdzone projekty docelowej organizacji ruchu

2.2. Warunki techniczne, pozwolenia, opinie i uzgodnienia

W dokumentacji należy zamieścić wykaz i uwierzytelnione kopie (oryginały zamieścić w egz. nr 1 Inwestora ) opinii pism, stanowisk, pozwoleń i uzgodnień uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. m.in. w tej części opracowania należy umieścić:

- Wypis i wyrys z tekstu planu zagospodarowania

- Warunki techniczne i uzgodnienia rozwiązań projektowych wydane przez właścicieli lub

zarządców: dróg, wód, sieci infrastruktury technicznej i innych obiektów,

- Uzgodnienia w formie decyzji, postanowień lub opinii wydane przez właściwe jednostki

organizacyjne, wymagane przepisami szczególnymi konieczne do wystąpienia z wnioskiem

o pozwolenie na budowę wg obowiązujących przepisów wraz z opracowaniem materiałów

związanych z ich uzyskaniem,

- pozytywną opinię ZUDP w Pabianicach wraz z kopią załącznika graficznego z wniesionymi

kolorami sieciami uzbrojenia terenu ,

-

2.3.  Projekty  wykonawcze

Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej z branż.

Projekty te będą podstawą do realizacji inwestycji. Powinny być opracowane w oparciu o projekt budowlany, z uwzględnieniem wszystkich uwag zawartych w uzyskanych opiniach 
i uzgodnieniach.

Projekty wykonawcze powinny stanowić uszczegółowienie projektu budowlanego.

Projekty wykonawcze należy opracować w  4 egz.

Wersja elektroniczna ww. opracowań na płycie CD – 2 szt.

2.4. Dokumentacja  pozostała

2.4.1.  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania  i Odbioru dla poszczególnych

asortymentów robót  wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami przy zlecaniu i

realizacji robót.

2.4.2.  Przedmiary robót opracowane na bazie aktualnych katalogów wraz z wyliczeniem ilości

robót, tabelę elementów scalonych, wykaz materiałów, robocizny i sprzętu.

2.4.3.  Kosztorys inwestorski opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. Nr

130, póz. 1389 z dnia 08.06.2004r.).

2.4.4.  Dokumentację z p 2.4.1- 2.4.3 opracować w wersji tradycyjnej i elektronicznej po 2 egz.

2.5. Opracowania związane i pozostałe

2.5.1. Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie i na własny koszt mapy do celów projektowych z inwentaryzacjami (w tym zieleń) również w formie elektronicznej oraz badania geotechniczne gruntu.

2.5.2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania operatu terenowo-prawnego (podanie

zasięgu inwestycji, ustalenie własności działek na terenie realizacji inwestycji.

2.5.3. Koszty uzgodnień, opinii badań, wypisów z rejestru gruntów obciążają Wykonawcę.

Data.....................................