Znak: SOR.271.10.2011

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. ZAMAWIAJĄCY :

Gmina Pabianice

z siedzibą w Pabianicach  ul. Torowa 21 ,

95-200 PABIANICE

tel. fax. /42/ 213 9660, 42 213 9776

e-mail :  gmina@pabianice.gmina.pl

www.pabianice.gmina.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia  mniejszej niż kwota  określona w przepisach wydanych na podstawie  art.11 ust.8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U  z 2010 r.Nr.113 , poz. 759 z późniejszymi zmianami)

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :

Remont systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach gmina Pabianice

polegającego na :

I etap –

-remoncie instalacji c.o. w zakresie 2 – etapowego płukania chemicznego i hydrodynamicznego,

- częściowej wymianie rurociągów i grzejników ,

- wymianie zaworów termostatycznych wraz z regulacją instalacji.

II etap -

- remoncie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji technologicznej kotłowni olejowej ,

- wymianie instalacji kotłowni,

- przebudowie elektrycznej instalacji wewnętrznej i sterowania w pomieszczeniach kotłowni

Oznaczenie wg Wspólnego  Słownika Zamówień – CPV

45300000 – 0 – roboty w zakresie instalacji budowlanych

45331000 – 0 – roboty w zakresie robót instalacji cieplnych

45200000 – 0 – roboty w zakresie izolacji ciepłochronnych

Szczegółowe zakresy robót zawierają:

Projekty budowlane – zał. Nr 7  i nr 8 do SIWZ

Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zał. Nr 9  do SIWZ

Przedmiary robót budowlanych  – zał. Nr 10   i Nr 11 do SIWZ

Projekty robót elektrycznych – zał. Nr 12 do SIWZ

Przedmiar robót elektrycznych –zał. Nr 13 do SIWZ

Kosztorys ofertowy robót elektrycznych. – zał. Nr 14 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferta musi obejmować całość  zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

Nie przewiduje  się udzielenia zamówień   uzupełniających.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej .

Nie udzieli się zaliczek na poczet wykonania  zamówienia.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia –

I etap -  do  31 lipca 2011 roku

II etap – do 15 września 2011 roku

Za zakończenie realizacji zamówienia uważa się protokolarny odbiór inwestycji bez  zastrzeżeń.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW .

O zamówienie mogą  ubiegać się wykonawcy, którzy :

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu , których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tych warunków - zał. nr 2 i 3 do SIWZ

- Posiadają  uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności.

Celem potwierdzenia warunków  posiadania  uprawnień należy dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie .

Na potwierdzenie tych  warunków należy załączyć wykaz wykonanego w okresie ostatnich  pięciu lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia o charakterze i złożoności  porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia  z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączenia referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane godnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. Nr 4 do SIWZ

- Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Na potwierdzenie Wykonawcy dołączą do oferty oświadczenia , że osoby , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów , lub złożenie w formie niewłaściwej spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania  .

Ocena spełnienia warunków wymaganych od  Wykonawców zostanie dokonana wg formuły ,, spełnia – nie spełnia” , w oparciu o oświadczenia oraz dokumenty  wymagane  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków  zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

- zawiera  błędy w obliczeniu ceny

- jest nieważna na   podstawie odrębnych przepisów

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie o spełnieniu  warunków udziału w postępowaniu , których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24ust.1 i 2 ustawy  PZP - zał. nr 2  i 3 do SIWZ

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Wykaz wykonanego w okresie ostatnich  pięciu lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia o charakterze i złożoności  porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia  z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączenia referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane godnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  - zał. Nr 4 do SIWZ

- Oświadczenia , że osoby , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiarów robót i projektów budowlanego i elektrycznego.

- Zaakceptowany projekt umowy – zał.  Nr 6 do SIWZ

- Formularz  oferty- zał. Nr  1 do SIWZ

- Wskazanie w ofercie części zamówienia , której wykonanie powierzy podwykonawcom. – zał. Nr 5 do SIWZ

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski przedkłada:

dokument wystawiony w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający , że :

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW:

- W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pocztą, lub faxem

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do

Zamawiającego:

- za pomocą telefaksu na nr 42 2139660, 42 2139676

- pisemnie na adres:

Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 95-200 Pabianice

W przypadku przekazania faxem konieczne jest potwierdzenie pisemne.

- Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informacje za pomocą faksu .

- Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana  jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informacje do niezwłocznego potwierdzenia  faktu ich otrzymania.

- Każdy wykonawca może  zwrócić  się do Zamawiającego  o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38).

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:

Edward Adamczyk – Zastępca Wójta Gminy

Tel. 42 2139660, 422139676

Na wniosek wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni specyfikacje istotnych warunków zamówienia .

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest  związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10 .  OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi być sporządzona w języku polskim i przekazana pisemnie.

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. .

Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

Oferty składa się w jednym egzemplarzu. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego : Urząd Gminy Pabianice ul. Torowa 21 , kod 95-200 Pabianice .

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

siedziby zamawiającego oraz oznakowane następująco: ,, Remont systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach gmina Pabianice

nie otwierać przed 27 czerwca 2011 r. przed godz.12,15   i opatrzone nazwą i dokładnym adresem  wykonawcy.

11.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 27 czerwca 2011 roku  do godz. 12.00  w:  siedzibie zamawiającego Pabianice ul. Torowa 21 – w sekretariacie pk. Nr 1

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27  czerwca  2011r. o godz. 12,15 w pokoju nr. 32 w siedzibie zamawiającego

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający podaje kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a następnie , nazwę i siedzibę oferenta, którego oferta jest otwierana, cenę, a także zawarte w ofercie: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności .

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie w PLN, z wyodrębnieniem podatku VAT.

- Kosztorys ofertowy musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania  przedmiotu zamówienia oraz wszystkie dane wyszczególnione w wierszach i kolumnach przedmiaru robót  stanowiący załącznik do SIWZ.

- Cena jest iloczynem ceny jednostkowej dla poszczególnych elementów robót i ilości jednostek obmiarowych tych elementów . Cena całkowita  oferty jest sumą wartości elementów robót , plus pozostałe koszty niezbędne do poniesienia dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

13. KRYTERIA OCENY OFERTY

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

| L.p. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100% |

Sposób oceniania ofert:

– w kryterium cena, w którym Zamawiającemu zależy aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:

Cn

Liczba zdobytych punktów = ---------- x 100 x waga kryterium 100%

Co

gdzie:

Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych,

Co - cena oferty badanej

100 – wskaźnik stały

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Liczba punktów, którą można uzyskać tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie ww kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego  miejsca  po przecinku.

14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo  adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy firm, albo imiona i nazwiska ,  siedziby , albo adres zamieszkania i  adresy wykonawców, którzy złożyli oferty , a także  punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- terminie , określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Ogłoszenie zawierające informacje wskazane wyżej Zamawiający umieści na stronie internetowej  www.bip.pabianice.gmina.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

15.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. WARUNKI UMOWY

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał  interes  w uzyskaniu zamówienia  oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

18. INNE

Do spraw  nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 )

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji:

1. Formularz oferty

2. Oświadczenie z art.22 PZP

3. Oświadczenie z art.24 PZP

4. Wykaz prac

5. Wykaz podwykonawców

6. Wzór umowy

7. i 8.  Projekty budowlane

9. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

10 i 11.  Przedmiary  robót

12. Projekty robót elektrycznych

13. Przedmiar robót elektrycznych

14. Kosztorys ofertowy robót elektrycznych

Pabianice dnia 8  czerwca   2011 r.

Zatwierdził:

inż. Henryk Gajda

Wójt Gminy