Pabianice, dnia 29.06.2012 r.

Wyjaśnienie nr 1 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko – etap I” Nr ogłoszenia na portalu UZP – 132419 – 2012.

Pytanie 1. Prosimy o uzupełnienie zapisów w §5 Wzoru Umowy o zapisy dot. nieprzekraczalnych terminów jakie ma Inspektor Nadzoru na potwierdzenie, że Wykonawca wywiązał się z obowiązku zastosowania właściwych materiałów. Prosimy również o przedstawienie wzorów protokołów jakie muszą zostać sporządzone. Dokonanie tych uzupełnień uchroni zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę od, ewentualnego, przedłużenia rozpoczęcia prac. Da również możliwość ustalenia właściwego harmonogramu prac uwzględniającego czas na zatwierdzenie materiałów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby uzupełnienia zapisów w przedstawionej umowie. Inspektor Nadzoru na bieżąco , po przedstawieniu dokumentów, podejmuje decyzje i udziela akceptacji sporządzając odręcznie protokół aprobaty.

Pytanie 2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekty i przewidziane przez Zamawiającego nakłady dot. odtworzeń rowów przydrożnych i terenów zielonych o których mowa w § 6 pkt. 7 Wzoru Umowy oraz istniejące systemy drenarskie - zgodnie z informacją zawartą w pkt. 2 części opisowej projektu drogowego.

Odpowiedź: Pkt. 3.2 części projektu drogowego mówi: „Drogi gruntowe oraz rowy podlegają odtworzeniu w zakresie ujętym w pracach ziemnych budowy kanalizacji.” Wynika z tego, że rowy powinny być odtworzone z gruntu, który został zdjęty podczas prac ziemnych pod budowę kanalizacji. W projekcie drogowym nie przewidziano odtworzenia terenów zielonych ze względu na prowadzenie prac w drogach, poboczach dróg i rowach. Zarówno projekt kanalizacji sanitarnej i projekt odtworzenia dróg dotyczy całego przedsięwzięcia budowy kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku. W etapie 1 budowy (kanalizacji grawitacyjnej i Ps-1) ze względu na lokalizację sieci kanalizacyjnej w drogach, poboczach dróg i rowach nie występują zinwentaryzowane systemy drenarsko-melioracyjne.

Nie zwalnia to Wykonawcy robót z odtworzenia ewentualnych sączków i wylotów drenarskich (nie wykazanych na mapach do celów projektowych), uszkodzonych przy prowadzeniu prac ziemnych w obrębie rowów odwodnienia dróg.

Pytanie 3. Wobec ryczałtowego charakteru Umowy prosimy o wykreślenie z §12 pkt. 3.4 Wzoru Umowy zapisu dot. złożenia przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego kosztorysu jako nie mający żadnego wpływu na rozliczenie przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Kosztorys po weryfikacji dokonanej przez Inspektora Nadzoru jest dokumentem potwierdzającym wykonanie ustalonego zakresu rzeczowo finansowego i przyjętym sposobem rozliczenia robót budowlanych – bez względu na sposób wynagrodzenia.

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże Wykonawcy wersję elektroniczną dokumentacji projektowej w celu naniesienia na nią zmian dokonanych w czasie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z zapisem w §12 pkt. 3.4 Wzoru Umowy. Przedmiotem postępowania, zgodnie z ogłoszeniem i IDW, jest budowa kanalizacji sanitarnej a nie zaprojektowanie i wybudowanie, wobec czego Wykonawca nie dysponuje wersją elektroniczną dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dostarczy wersję elektroniczną projektu.

Pytanie 5. Wobec zapisu pkt. 4 załączonego do dokumentacji przetargowej przedmiaru: „Przekopy kontrolne. Przyjęto 15 odkrywek 1,2x1,2x1,5m. Rozliczyć powykonawczo." prosimy o:

a. określenie w jaki sposób Zamawiający zamierza rozliczać zakres prac zawarty w tym punkcie
przedmiaru wobec ryczałtowego charakteru umowy,

b. wskazanie, w których punktach (w jakich odległościach od siebie) Zamawiający przewidział
wykonanie odkrywek aby Wykonawca mógł zweryfikować ilość odkrywek.

Odpowiedź: Zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz warunkami terenowymi i sztuką budowlaną

Pytanie 6. Wobec zapisu w pkt. 9 załączonego do dokumentacji przetargowej przedmiaru: „Metodę odwodnienia określa na etapie realizacji inwestycji i dostosowuje do rzeczywistych warunków Wykonawca. Rzeczywistą ilość jednostek obrachunkowych określić na podstawie  dziennika pompowań zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" prosimy o określenie w jaki sposób Zamawiający zamierza rozliczać zakres prac zawarty w tym punkcie przedmiaru wobec ryczałtowego charakteru umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z kosztorysem ofertowym. Rzeczywista ilość pozwoli określić ryzyko które podjął Wykonawca, bądź Zamawiający w trakcie procesu inwestycyjnego.

Pytanie 7. W przypadku, gdy Zamawiający podtrzyma ryczałtowych charakter całości przedmiotu zamówienia, w nawiązaniu do pytania dot. pkt.9 przedmiaru robót, prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokumentację geologiczną aby Wykonawca miał podstawy do określenia sposobu odwodnienia wykopów oraz oszacowania ilości godzin pompowania.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni dokumentację geotechniczną na stronie internetowej. W załączeniu

Pytanie 8. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o szczegółowe wyliczenia ilości zawartych w poszczególnych pozycjach przedmiarowych aby Wykonawca mógł zapoznać się z metodyką obliczeń przyjętych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Podstawą do dokonania przedmiarów jest dokumentacja techniczna i specyfikacje techniczne, które zostały udostępnione przez Zamawiającego wobec czego Zamawiający nie widzi potrzeby uzupełnienia przedmiarów robót o wnioskowane informacje.

Pytanie 9. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszelkie uzgodnienia z właścicielami posesji prywatnych, na które będzie musiał wejść z robotami Wykonawca. Wzmianka o lokalizacji inwestycji na terenach prywatnych znajduje się w części opisowej dokumentacji dot. odtworzenia nawierzchni - pkt. 3.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie uzgodnienia z właścicielami posesji na których będą prowadzone roboty budowlane. W etapie I inwestycja będzie prowadzona tylko w pasie drogowym – do granic nieruchomości. Zakres etapu I zaznaczona na rysunku 2.1_PZT_Pabianice

Pytanie 10. Prosimy o wskazanie posesji prywatnych, na które będzie musiał wejść z robotami Wykonawca, aby miał możliwość oszacowania prac niezbędnych do wykonania na ich terenie. Przedmiar nie podaje żadnych nakładów w tym zakresie.

Odpowiedź: Jak wyżej , prace na posesjach prywatnych będą realizowane w następnych etapach.

Pytanie 11. W części opisowej dokumentacji dot. odtworzenia nawierzchni, w pkt. 3.2, widnieje zapis, że uwzględniono odtworzenie ewentualnych zniszczeń w ogrodzeniach posesji. Brak informacji na mapach jak i w przedmiarach. Prosimy o:

a. uzupełnienie dokumentacji projektowej poprzez wskazanie posesji, dla których przewidziano
uszkodzenia ogrodzeń,

b. uzupełnienie przedmiarów o nakłady dot. prac wskazanych w opisie w/w projektu.

Odpowiedź: Dotyczy ewentualnych zniszczeń w trakcie realizacji następnych etapów inwestycji, jednakże w przypadku uszkodzeń ogrodzeń przy budowie kanalizacji do granicy nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany do ich odbudowy.

Pytanie 12. W części opisowej dokumentacji dot. odtworzenia nawierzchni, w pkt. 3.2 podane jest orientacyjne zestawienie elementów do odbudowy. W dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarach z zakresu wymienionego w projekcie znajdują się jedynie odtworzenia nawierzchni dla dróg gminnych. Prosimy o wyjaśnienie różnic i uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:   Pozycja kosztorysowa „Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych…” odnosi się do nawierzchni dróg gminnych (powierzchnia 2490m kw.) oraz nawierzchni dróg powiatowych (powierzchnia 360m kw.). Sumaryczna powierzchnia wychodzi 2850m kw. Wykonawca musi skalkulować koszty odbudowy nawierzchni zgodnie z projektem odbudowy

Pytanie 13. Przedmiar nie podaje nakładów na zasypanie wykopów piaskiem. Wobec lokalizacji kanalizacji, w przeważającej części pod nawierzchniami drogowymi nie jest możliwe zasypywanie wykopów gruntem rodzimym, ze względu na brak możliwości uzyskania właściwego współczynnika zagęszczenia. Prosimy o weryfikację i uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem robót przewiduje się zasypanie wykopów, fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV (grunt rodzimy).

Przyjęcie właściwej technologii robót dla ww. rodzajów gruntów (o ile wystąpią one pod nawierzchnią jezdni)  oraz uzyskanie właściwego współczynnika zagęszczenia należy do Wykonawcy robót i stanowi jego ryzyko.

Pytanie 14. Prosimy o potwierdzenie, że odtworzenie nawierzchni, zgodnie z uzgodnieniami z zarządcami dróg, Zamawiający przewidział zgodnie z zapisami w pkt. 3.2 części opisowej dokumentacji dot. odtworzenia nawierzchni, czyli szer.: 3,0 m dla kanalizacji grawitacyjnej, 1,2 m dla kanalizacji tłocznej oraz 1,5x2,5 m dla komór przewiertowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że sposób odtworzenia nawierzchni na drodze powiatowej i drogach gminnych znajduje się w projekcie odtworzenia nawierzchni sporządzonym zgodnie z wydanymi warunkami i uzgodnieniami z zarządcami dróg, natomiast szerokości odtworzenia nawierzchni zostały uśrednione niezależnie od zagłębienia sieci kanalizacyjnej. Wykonawca zależnie od przyjętej technologii prowadzenia wykopów musi odbudować całą rozebraną nawierzchnię.

Pytanie 15. W związku z koniecznością wykonania przepustu prosimy o:

a. uzupełnienie dokumentacji o przekrój poprzeczny,

b. uzupełnienie nakładów o prace dotyczące realizacji przepustu,

c. potwierdzenie, iż przepust ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie przepompowni PS1.

Odpowiedź: Przepust znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ. Przekrój poprzeczny - plik 4.3_przepust, Opis – projekt plik PW ks Piątkowisko sanit, Przedmiar – poz. 23 – załącznik nr 8 do SIWZ. Przepust znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Ps-1.

Pytanie 16. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej i przedmiaru o szczegółowe dane dot.
zagospodarowania terenu przepompowni. Zamieszczony w dokumentacji rysunek nie podaje żadnych danych szczegółowych dot. wielkości i rodzaju robót koniecznych do wykonania a jedynie ogólną informację. Przedmiar również nie podaje żadnych nakładów.

Odpowiedź: Szczegółowy opis przepompowni wraz z specyfikacją znajduje się w pliku PW ks Piątkowisko sanit w dziale od 2.3.7 do 2.3.11 (oczywiście tylko dla Ps-1.) W załączeniu szczegółowe rysunki przepompowni Ps-1

Pytanie 17. Wykonawca nie może wykonywać robót niezgodnie z dokumentacją budowlaną (czy też wykonawczą która jest jej uszczegółowieniem) będącą załącznikiem do pozwolenia na budowę. Wobec powyższego w przypadku jakichkolwiek różnic pomiędzy dokumentacją a przedmiarem (czyli kosztorysem ofertowym) ma obowiązek realizacji przedmiotu umowy zgodnie z pozwoleniem na budowę aby uniknąć samowoli budowlanej. Jednocześnie Wykonawca nie ma obowiązku weryfikacji poprawności dokumentów przetargowych i ich zgodności a jedynie ma prawo do wystąpienia do Zamawiającego o wyjaśnienie niejasności jeśli takie powstaną na etapie sporządzania przez niego oferty. Wobec powyższego wnosimy o zmianę kolejności zapisów w § 1 Wzoru Umowy na zgodny z kolejnością w jakiej Wykonawca ma obowiązek realizować przedmiot umowy, czyli w pierwszej kolejności zgodnie z projektem, a nie przedmiarem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kolejność zapisu nie ma istotnego znaczenia, ważne są wszystkie dokumenty wymienione w Umowie.