Pabianice, dnia 29.06.2012 r.

Wyjaśnienie nr 4 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko – etap I” Nr ogłoszenia na portalu UZP – 132419 – 2012.

Pytanie 1. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje dotyczące posadowienia pompowni Ps1 wymienione w części opisowej projektu dot. kanalizacji sanitarnej. Jest to niezbędnego dla uzyskania wspólnej podstawy do wyceny dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. 
Odpowiedź:  Posadowienie zgodnie z opisem zbiornika przepompowni z polimerobetonu (pkt 2.3.11) traktowane jest jako integralny element konstrukcji przepompowni i dlatego nie wymaga wprowadzenie odrębnej pozycji kosztorysowej.

Pytanie 2. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów w pkt 39 - oznakowanie trasy sieci taśmą z tworzywa o długość kanałów grawitacyjnych - zgodnie z zapisami projektu.

Odpowiedź: Uzupełnić przedmiar o długość kanałów grawitacyjnych (wyrzucić tylko odcinki gdzie są przewierty bo tam taśmy oznacznikowej nikt dawać nie będzie przecież)

Pytanie 3. Prosimy o wyjaśnienie jakie rury i kształtki należy stosować dla kanalizacji grawitacyjnej. W pkt. 2.3.2 opisu do projektu kanalizacji sanitarnej widnieje zapis o możliwości stosowania rur i kształtek zarówno SN8 jak i SN12. Natomiast w dalszej części opisu jest mowa jedynie o SN12 dla 0200 oraz SN8 dla 0160.

Odpowiedź: Dokładnie tak jak jest w projekcie – pkt.2.3.4 SN 12 dla dn 200 i SN 8 dla SN 160

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, że jedynie dla zespołu odpowietrzającego, napowietrzającego oraz armatury płuczącej należy stosować włazy wentylowane a dla wszystkich innych studni włazy szczelne - zgodnie z zapisami projektu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że włazy należy zastosować zgodnie z projektem – pkt 2.3.4 i 2.3.6.

Pytanie 5. Prosimy o wyjaśnienie, kto z ramienia Zamawiającego będzie pełnić funkcję Inżyniera/Kierownika Projektu, o którym mowa w ST. Definicja tego stanowiska ST-S 00.00 pkt. 1.4. Osoba ta wymieniana (instytucja) jest wymieniona wielokrotnie w ST jako nadzorująca dla zadania. Inne dokumenty kontraktowe nie wspominają o takim nadzorze.

Odpowiedź: Pod tym pojęciem należy rozumieć Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pytanie 6. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez pojęcie „Kontraktowe warunki ogólne" („Ogólne warunki umowy") wymienione w ST-S 00.00 pkt. 1.5.3.

Odpowiedź: Zamawiający rozumie pod tym pojęciem „Warunki umowy”

Pytanie 7. Prosimy o wskazanie jakie Tablice Informacyjne, poza tablicą informacyjną o budowie, Wykonawca ma umieścić w ramach działań informacyjnych oraz w jaki sposób ma publicznie obwieścić rozpoczęcie prac. Mowa o tym jest w ST-S 00.00 pkt. 1.5.3.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 1.5.4. ST-S-S.00.00 fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu (tj. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego) oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu (tj. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego), tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu (tj. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego). Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

Pytanie 8. Wnosimy o wykreślenie zapisów dotyczących Książki Obmiarów i dokonywania obmiarów wobec ryczałtowego charakteru robót - ST-S 00.00 pkt. 6.8 (2); pkt. 7 i inne.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie 9.Prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt. 7. 1 ST-S 00.00 „Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu." zapisy dot. rozliczeń nie mówią nic o comiesięcznym rozliczaniu Wykonawcy.

Odpowiedź: Zapis tego punktu mówi: „…lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu." Czyli jest zgodny z zapisami zawartymi w umowie.

Pytanie 10. Wobec ryczałtowego charakteru umowy prosimy o wykreślenie zapisów z ST-S 00.00 pkt. 9 dot. podstaw płatności jak i innych dot. obmiarowego rozliczania robót.

Odpowiedź: Zapisy ww. punktu mówią o cenach jednostkowych lub kwotach ryczałtowych. Zgodnie z nimi dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Pytanie 11. Prosimy o wyjaśnienie co z drzewami rosnącymi w trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź: Trasa kanalizacji etapu 1 nie koliduje z drzewami a jedynie przebiega w bliskiej odległości.

Pytanie 12. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych prosimy o zamieszczenie na stronie zamawiającego badań geologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza dokumentację geotechniczną.