Zamawiający  :     Gmina Pabianice

ul. Torowa 21

95-200 Pabianice

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

Dotyczy :   postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa wodociągu łączącego Rydzyny - Pawlikowice”

.

,

Wójt Gminy Pabianice

Henryk Gajda

Pabianice  dnia 29.10.2013r.

Znak: KOM.271.16.2013

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. ZAMAWIAJĄCY :

Gmina Pabianice

z siedzibą w Pabianicach  ul. Torowa 21

kod 95-200 Pabianice

tel. /42/ 213 9660 fax /42/ 213 9660

e-mail :  gmina@pabianice.gmina.pl    ,  www.bip.pabianice.gmina.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA –

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia  mniejszej niż kwota  określona w przepisach wydanych na podstawie  art.11 ust.8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U  z 2010 r.Nr.113 , poz. 759 z późniejszymi zmianami)

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest : Budowa wodociągu łączącego Rydzyny - Pawlikowice.

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegające na rozbudowie sieci wodociągowej we wsi Pawlikowice, gm. Pabianice, poprzez budowę sieci wodociągowej przesyłowej we wsi Dąbrowa,  gm. Dłutów na działkach o nr ewid. 43, 131/2 i 10 obręb ewid. 03 Dąbrowa, gm. Dutów. Projektuje się budowę odcinka przesyłowej sieci wodociągowej ø110 PCW, od włączenia w istniejący wodociąg gminny ø160 PCW na dz. nr 131 na wysokości działki nr 42 do włączenia w istniejący wodociąg gminny ø160 PCW na dz. nr 282, na wysokości działki nr 54. Zakres rozwiązania obejmuje przesyłową sieć wodociągową łączącą istniejące odcinki sieci gminnej gminy Pabianice.

Teren inwestycji stanowią działki drogi powiatowej o nr ewid. 43, 131/2 i 10, obręb ewid. 03 Dąbrowa, gm. Dłutów, z jezdnią o nawierzchni asfaltowej i gruntowych poboczach.

W pasie drogowym drogi powiatowej istnieje uzbrojenia podziemne w postaci konsumpcyjnej sieci wodociągowej należącej do gminy Dłutów oraz podziemnej linii telekomunikacyjnej. W pasie drogowym znajduje się również napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia - eNN. Pas drogowy oddzielony jest od działek prywatnych istniejącym ogrodzeniem.

Inwestycję należy wykonać bez etapowania

Zakres rzeczowy inwestycji :

- sieć wodociągowa DN 110 PVC				-  454,30 m

- Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr. do 100 mm 		-        1 kpl..

Cena podana w ofercie musi obejmować całkowity zakres prac oraz wszelkie prace towarzyszące niezbędne do realizacji zamówienia  tj :

- koszty związane z badaniem wody, zajęciem i odtworzeniem pasa drogowego drogi powiatowej , gminnej i projektu organizacji ruchu oraz obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą całego zadania.

Oznaczenie wg Wspólnego  Słownika Zamówień –

45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45.23.13.00-8 – Podłoża pod kanały ( elem. sieci )

45.23.12.20-3 - Roboty montażowe

Szczegółowe zakresy robót zawierają:

- projekt budowlano- wykonawczy ,branża sanitarna,  - zał. nr 5

- przedmiary  robót - zał. nr 6

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w SIWZ służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się również rozwiązania równoważne w oparciu o produkty innych producentów pod warunkiem spełnienia tych samych parametrów technicznych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferta musi obejmować całość  zamówienia.

Zamawiający:

-  nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

-  nie przewiduje  udzielenia zamówień   uzupełniających.

-  nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .

-  nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania  zamówienia.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia -  do 20.12.2013 r.

Za zakończenie realizacji zamówienia uważa się protokolarny odbiór inwestycji bez  zastrzeżeń.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW .

O zamówienie mogą  ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami:

| Lp. | Nazwa dokumentu potwierdzającego | Warunek do spełnienia | Nr załącznika Do SIWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia | spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych | 2 |
| 2. | Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o nie wykluczeniu z postępowania | nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych | 2a |
| 3. | Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów lub referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. | posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia – należy załączyć poświadczenia lub referencje dotyczące najważniejszych robót. | 4 |
| 4. | Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień | dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia |  |
| 5. | Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert | znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50% ceny ofertowej. |  |
| 6. | Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. |  | 7 |

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia warunku określonego w art. 26.2b Prawa Zamówień Publicznych.

Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów , lub złożenie w formie niewłaściwej spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania  .

Ocena spełnienia warunków wymaganych od  Wykonawców zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia – nie spełnia” , w oparciu o oświadczenia oraz dokumenty  wymagane  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków  zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

- zawiera  błędy w obliczeniu ceny

- jest nieważna na   podstawie odrębnych przepisów

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie o spełnieniu  warunków udziału w postępowaniu , których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24ust.1 i 2 ustawy  PZP - zał. nr. 2  i 2a

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich  pięciu lat  zamówień o charakterze i złożoności  porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia.Należy załączyć poświadczenia lub referencje dotyczące najważniejszych robót. - zał. nr 4

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- Informację z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,  potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - zdolność kredytowa w wysokości nie mniejszej niż 50% ceny ofertowej /brutto/ lub o posiadaniu środków finansowych na wykonanie inwestycji nie mniej niż 50% ceny ofertowej brutto,

- Kosztorys ofertowy

- Dowód wniesienia wadium,

- Zaakceptowany projekt umowy – zał. nr. 3

- Formularz  oferty- zał. nr. 1

- Wskazanie w ofercie części zamówienia , której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski przedkłada:

dokument wystawiony w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający , że :

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW:

- pisemnie na adres :

Urząd Gminy w Pabianicach

ul. Torowa 21

95-200 Pabianice

- faksem na numery : 42 2139660, 42 2139676

- drogą elektroniczną na pocztę: gmina@pabianice.gmina.pl

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielone będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych ( art.38).

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:

Sylwester Izbicki – inspektor ds wodociągów i kanalizacji  tel: /042/ 2139660
fax: /042/ 2139660  mail: sylwester.izbicki@pabianice.gmina.pl

Na wniosek wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni specyfikacje istotnych warunków zamówienia . Cena SIWZ – 30 zł.

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest  związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Ustala się wadium w wysokości: 3 000 zł., słownie: trzy tysięce złotych

Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:

- pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Poddębicach 61 9263 0000 0940 0854 2011 0004 . O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego w terminie przed otwarciem ofert ,

- w poręczeniach bankowych  lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ,z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych ,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109,poz.1158 z póżn.zm.).

które  w formie oryginału należy dołączyć do oferty.

Zamawiający zwraca wadium  wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium , na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta  został wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

10  OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi być sporządzona w języku polskim i przekazana pisemnie.

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. .

Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

Oferty składa się w jednym egzemplarzu. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego :
Urząd Gminy Pabianice ul.Torowa 21 , kod 95-200 Pabianice /sekretariat Urzędu Gminy

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

siedziby zamawiającego oraz oznakowane następująco: ,, Budowa wodociągu łączącego Rydzyny - Pawlikowice”  i opatrzone nazwą i dokładnym adresem  wykonawcy.

11 TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać do dnia  13.11.2013 r. do godz. 11.00  w:  siedzibie zamawiającego Pabianice ul. Torowa 21 – w sekretariacie

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  13.11.2013 r. o godz. 11.15 w pokoju nr. 32 w siedzibie zamawiającego

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający podaje kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a następnie , nazwę i siedzibę oferenta, którego oferta jest otwierana, cenę, a także zawarte w ofercie: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności .

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

  - Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.

  - W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Podanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny.

  - Cena netto, podatek VAT oraz cena brutto muszą być wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

  - Obliczona przez wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.

  - Cenę ofertową, podaną w złotych polskich w PLN należy obliczyć za pomocą kosztorysu ofertowego na podstawie:

- dokumentacji projektowej, w tym przedmiaru robót,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

W cenie należy ująć wszystkie roboty związane z realizacją zadania.

6.  Podane w przedmiarach katalogi stanowią jedynie podstawę do szczegółowego opisu robót, a kosztorys ofertowy może być opracowany na innych podstawach, dowolnie przyjętych przez Wykonawcę.

Zamawiający dopuszcza korektę nakładów podanych w katalogach, przez wprowadzenie współczynników zmniejszających lub zwiększających nakłady.

Nie dopuszcza się stosowania upustów jednostkowych.

W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić koszty wszelkich czynności Wykonawcy, nie wynikających wprost z dokumentów opisujących zamówienie, których wykonanie jest jednak niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- organizacji i zabezpieczenia terenu budowy,

- zasilania energetycznego i doprowadzenia mediów,

- usuwania odpadów,

- przygotowania instrukcji obsługi urządzeń,

- przeszkolenia obsługi,

- wykonania wszelkich niezbędnych pomiarów i przeglądów

- wykonania dokumentacji odbiorowej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, w tym powykonawczego operatu geodezyjnego,

a także innych niezbędnych czynności, celem zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu budowlanego.

Przedstawione w dokumentacji nakłady rzeczowe wraz z zestawieniem podstawowych materiałów służą tylko celom informacyjno – pomocniczym i za ewentualne pomyłki w nich Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

13. KRYTERIA OCENY OFERTY

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

| L.p. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100% |

Sposób oceniania ofert:

– w kryterium cena, w którym Zamawiającemu zależy aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:

Cn

Liczba zdobytych punktów = ---------- x 100 waga kryterium

Co

gdzie:

Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych,

Co - cena oferty badanej

100 – waga kryterium

Liczba punktów, którą można uzyskać tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów - wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie ww kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego  miejsca  po przecinku.

14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo  adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy firm, albo imiona i nazwiska ,  siedziby , albo adres zamieszkania i  adresy wykonawców, którzy złożyli oferty , a także  punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- terminie , określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Ogłoszenie zawierające informacje wskazane wyżej Zamawiający umieści na stronie internetowej  www.bip.pabianice.gmina.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

15.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy i roszczeń z tytułu gwarancji Wykonawca wnosi zabezpieczenie zgodnie z art. 148 ust.1 PZP w wysokości: 4% ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy  mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

3.Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy przez spisanie protokołu odbioru końcowego.

4.Pozostałe 30 % zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi za wady.

16. WARUNKI UMOWY

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym oferentem, stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

- gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego,

- w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych,

- zmiany terminu wykonania robót , gdy zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności , których nie można było przewidzieć w okresie składania ofert , lub wystąpią istotne zmiany zakresu rzeczowego robót.

- szczególnie  niesprzyjających warunków atmosferycznych.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał  interes  w uzyskaniu zamówienia  oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

18. INNE

Do spraw  nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr. 113, poz. 759 )

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji:

- Oferta wykonania zamówienia publicznych  /zał. nr.1/

- Oświadczenie według art.22 ust.1 i art.24 ust. 1i 2 Prawo Zamówień Publicznych (zał. nr.2 i 2a)

- Projekt umowy -  do akceptacji  ( zał. nr.3)

- Wykaz wykonanych robót  (zał. nr.4)

- Projekt budowlany BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁĄCZĄCEJ WODOCIĄGI RYDZYNY i PAWLIKOWICE POPRZEZ BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZESYŁOWEJ we wsi DĄBROWA  (zał. nr.5)

- Przedmiary robót  ( zał.nr.6)

- Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. ( zał. nr 7 ) .

Pabianice dnia  29.10.2013 r.

Sporządził: 								Zatwierdził:

Inspektor ds wod-kan							  Wójt Gminy

Sylwester  Izbicki							 Henryk Gajda

: